## KSS-OB. POZICIYA_2
Проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан”
Образец 8а
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Обект: „Реконструкция и рехабилитация на система от довеждащи водопроводи от група извори в местността „Хвойновица“ до съществуваща помпена станция, напорен водопровод от помпена станция до съществуващ водоем в село Букова поляна“.
ПОЗИ- | О П И С А Н И Е | МЯР- | КОЛИ- | ЕД. | СТОЙНОСТ
ЦИЯ | НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ | КА | ЧЕСТВО | ЦЕНА
ВОДОПРОВОД ОТ КАПТАЖИ ДО СЪБИРАТЕЛНА ШАХТА 315 М + 140 М=455
1 | ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6 ДО 1.2М, Н ДО 2) В ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 38.22 |  | 0
2 | ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6 ДО 1.2М, Н ДО 2) В СРЕДНО СКАЛНИ ПОЧВИ | м3 | 152.88 |  | 0
3 | ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6 ДО 1.2М, Н ДО 2) В СКАЛНИ ПОЧВИ | м3 | 229.32 |  | 0
4 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА ДО 3М ХОРИЗОНТАЛНО И 2М ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО | м3 | 38.22 |  | 0
5 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СРЕДНО СКАЛНА ПОЧВА ДО 3М ХОРИЗОНТАЛНО И 2М ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО | м3 | 152.88 |  | 0
6 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗОНТАЛНО И 2М ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО | м3 | 229.32 |  | 0
7 | ПОДЛОЖКИ ПЯСЪК | м3 | 136.5 |  | 0
8 | ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД | м | 455 |  | 0
9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ HDPE 100 SDR17.4 PN25 Ф90X12.3, С ФИТИНГИ | м | 455 |  | 0
10 | ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ТРЪБИ HDPE Ф90 | м | 455 |  | 0
11 | НАПРАВА НА БЕТОННИ ОПОРНИ БЛОКОВЕ | бр | 10 |  | 0
12 | ПРЕХОД ПРЕЗ РЕКИ И ДЕРЕТА (НАДЗЕМНО) + ПОСТАВЯНЕ НА КОМПЕНСАТОРИ | бр | 5 |  | 0
13 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОД Ф90 | 100м | 4.55 |  | 0
14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК 90
15 | ОБРАТЕН НАСИП ОТ СКАЛНИ ПОЧВИ С УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ | м3 | 92.82 |  | 0
16 | ОБРАТЕН НАСИП ОТ СРЕДНО СКАЛНИ ПОЧВИ С УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ | м3 | 152.88 |  | 0
17 | ОБРАТЕН НАСИП ОТ ЗЕМНИ ПОЧВИ С УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ | м3 | 38.22 |  | 0
18 | ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА СТРОЙТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 15КМ | м3 | 76.44 |  | 0
19 | МОТОРНА ПОМПА ЗА ВОДОЧЕРПАНЕ | мсм | 5 |  | 0
20 | СИГНАЛНА ЛЕНТА /ЧЕРВЕНО И БЯЛО/ ЗА ОГРАЖДАНЕ НА ИЗКОПИ | м | 910 |  | 0
21 | СИГНАЛНА ЛЕНТА НАД ТРЪБИ С МЕТАЛНА НИШКА | м | 455 |  | 0
22 | ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО | бр | 1 |  | 0
0
ВОДОПРОВОД ОТ СЪБИРАТЕЛНА ШАХТА ДО ПОМПЕНА СТАНЦИЯ
23 | ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6 ДО 1.2М, Н ДО 2) В ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 99.624 |  | 0
24 | ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6 ДО 1.2М, Н ДО 2) В СРЕДНО СКАЛНИ ПОЧВИ | м3 | 398.496 |  | 0
25 | ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6 ДО 1.2М, Н ДО 2) В СКАЛНИ ПОЧВИ | м3 | 597.744 |  | 0
26 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА ДО 3М ХОРИЗОНТАЛНО И 2М ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО | м3 | 99.624 |  | 0
27 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СРЕДНО СКАЛНА ПОЧВА ДО 3М ХОРИЗОНТАЛНО И 2М ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО | м3 | 398.496 |  | 0
28 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗОНТАЛНО И 2М ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО | м3 | 597.744 |  | 0
29 | ПОДЛОЖКИ ПЯСЪК | м3 | 355.8 |  | 0
30 | ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД | м | 1186 |  | 0
31 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ HDPE 100 SDR17.4 PN25 Ф90X12.3, С ФИТИНГИ | м | 1186 |  | 0
32 | ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ТРЪБИ HDPE Ф90 | м | 1186 |  | 0
33 | НАПРАВА НА БЕТОННИ ОПОРНИ БЛОКОВЕ | бр | 60 |  | 0
34 | ПРЕХОД ПРЕЗ РЕКИ И ДЕРЕТА (НАДЗЕМНО) + ПОСТАВЯНЕ НА КОМПЕНСАТОРИ | бр | 4 |  | 0
35 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОД Ф90 | 100м | 11.86 |  | 0
36 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ВЪЗДУШНИК Ф2"(DN50) | бр | 6 |  | 0
37 | НАПРАВА НА ВОДОПРОВОДНИ ШАХТИ |  |  |  | 0
38 | - ИЗПРАЗНИТЕЛНА ШАХТА | бр | 6 |  | 0
39 | - ШАХТА ВЪЗДУШНИК | бр | 6 |  | 0
40 | - ШАХТА ПРЕХОД ПРЕЗ ПЪТ | бр | 2 |  | 0
41 | ВОДОПРОВОДНА АРМАТУРА ЗА ШАХТИ | бр | 14 |  | 0
42 | ОБРАТЕН НАСИП ОТ СКАЛНИ ПОЧВИ С УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ | м3 | 241.944 |  | 0
43 | ОБРАТЕН НАСИП ОТ СРЕДНО СКАЛНИ ПОЧВИ С УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ | м3 | 398.496 |  | 0
44 | ОБРАТЕН НАСИП ОТ ЗЕМНИ ПОЧВИ С УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ | м3 | 99.624 |  | 0
45 | ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА СТРОЙТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 15КМ | м3 | 199.248 |  | 0
46 | МОТОРНА ПОМПА ЗА ВОДОЧЕРПАНЕ | мсм | 5 |  | 0
47 | СИГНАЛНА ЛЕНТА /ЧЕРВЕНО И БЯЛО/ ЗА ОГРАЖДАНЕ НА ИЗКОПИ | м | 2372 |  | 0
48 | СИГНАЛНА ЛЕНТА НАД ТРЪБИ С МЕТАЛНА НИШКА | м | 1186 |  | 0
49 | ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО | бр | 1 |  | 0
0
|  |  |  | ∑ | 0
ВОДОПРОВОД ОТ ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ДО СЪЩЕСТВУВАЩ РЕЗЕРВОАР
50 | ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6 ДО 1.2М, Н ДО 2) В ЗЕМНИ ПОЧВИ | м3 | 52.752 |  | 0
51 | ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6 ДО 1.2М, Н ДО 2) В СРЕДНО СКАЛНИ ПОЧВИ | м3 | 211.008 |  | 0
52 | ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6 ДО 1.2М, Н ДО 2) В СКАЛНИ ПОЧВИ | м3 | 316.512 |  | 0
53 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗЕМНА ПОЧВА ДО 3М ХОРИЗОНТАЛНО И 2М ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО | м3 | 52.752 |  | 0
54 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СРЕДНО СКАЛНА ПОЧВА ДО 3М ХОРИЗОНТАЛНО И 2М ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО | м3 | 211.008 |  | 0
55 | ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 3М ХОРИЗОНТАЛНО И 2М ВЕРТИКАЛНО РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО | м3 | 316.512 |  | 0
56 | ПОДЛОЖКИ ПЯСЪК | м3 | 188.4 |  | 0
57 | ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД | м | 628 |  | 0
58 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ HDPE 100 SDR7.4 PN25 Ф125, С ФИТИНГИ | м | 628 |  | 0
59 | ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА ТРЪБИ HDPE Ф125 | м | 628 |  | 0
60 | НАПРАВА НА БЕТОННИ ОПОРНИ БЛОКОВЕ | бр | 40 |  | 0
61 | ПРЕХОД ПРЕЗ РЕКИ И ДЕРЕТА (НАДЗЕМНО) + ПОСТАВЯНЕ НА КОМПЕНСАТОРИ | бр | 4 |  | 0
62 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОД Ф125 | 100м | 6.28 |  | 0
63 | - ШАХТА ПРЕХОД ПРЕЗ ПЪТ | бр | 4 |  | 0
64 | ВОДОПРОВОДНА АРМАТУРА ЗА ШАХТИ | бр | 4 |  | 0
65 | ОБРАТЕН НАСИП ОТ СКАЛНИ ПОЧВИ С УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ | м3 | 128.112 |  | 0
66 | ОБРАТЕН НАСИП ОТ СРЕДНО СКАЛНИ ПОЧВИ С УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ | м3 | 211.008 |  | 0
67 | ОБРАТЕН НАСИП ОТ ЗЕМНИ ПОЧВИ С УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ | м3 | 52.752 |  | 0
68 | ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА СТРОЙТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА 15КМ | м3 | 105.504 |  | 0
69 | МОТОРНА ПОМПА ЗА ВОДОЧЕРПАНЕ | мсм | 5 |  | 0
70 | СИГНАЛНА ЛЕНТА /ЧЕРВЕНО И БЯЛО/ ЗА ОГРАЖДАНЕ НА ИЗКОПИ | м | 1256 |  | 0
71 | СИГНАЛНА ЛЕНТА НАД ТРЪБИ С МЕТАЛНА НИШКА | м | 628 |  | 0
72 | ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО | бр | 1 |  | 0
|  |  |  | ∑ | 0
КАПТАЖ 1-6, СЪБИРАТЕЛНИ ШАХТИ 1-2 - ОБЩО 8 БР.
СТРОИТЕЛНА ЧАСТ
73 | ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА 1:2 | м2 | 120 |  | 0
74 | ИЗМАЗВАНЕ С ВОДОУСТОЙЧИВ РАЗТВОР | м2 | 80 |  | 0
75 | ВОДОПРОВОДНА АРМАТУРА - ФЛАНЦИ, ФИЛТЪР И ДР-КОМПЛЕКТ | бр | 8 |  | 0
76 | РАЗКРИВАНЕ (РАКОПАВАНЕ) НА КАПТАЖА - РЪЧНО | м3 | 240 |  | 0
77 | ПОЧИСТВАНЕ ОТ НАНОСИ НА ВОДОНОСЕН ПЛАСТ, КАМЕННИ ФИЛТРИ | бр | 8 |  | 0
78 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСИП, ФИЛТРИ - РЪЧНО | м3 | 240 |  | 0
79 | ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА
80 | ОГРАДА МЕТАЛНА-АЖУРНА С ФУНДАМЕНТИ | м | 960 |  | 0
81 | ВРАТА | м | 8 |  | 0
82 | ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЕЛИ | бр. | 32 |  | 0
83 | СОТ | м | 8 |  | 0
|  |  |  | ∑ | 0
| Общо: |  |  |  | 0
| ДДС 20%: |  |  |  | 0
| Всичко: |  |  |  | 0
Непредвидени разходи:
ДДС 20%: |  |  |  |  | 0
Всичко: |  |  |  |  | 0
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я:
| ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Обект: „Реконструкция и рехабилитация на система от довеждащи водопроводи от група извори в местността „Хвойновица“ до съществуваща помпена станция, напорен водопровод от помпена станция до съществуващ водоем в село Букова поляна“, в т.ч.: | Коли-чество | Мярка | Стойност | Ед.цена
| -Част: Водопровод от каптажи до събирателна шахта и водопровод от събирателна шахта до помпена станция - диаметър в мм Ф90. | 1641 | л.м | 0 | 0
| -Част: Водопровод от помпена станция до съществуващ резервоар - диаметър в мм Ф125. | 628 | л.м | 0 | 0
| -Част: Каптажи 1-6 и Събирателни шахти 1-2. | 1 | бр. | 0 | 0
| Общо : |  |  | 0
| ДДС 20%: |  |  | 0
| Всичко: |  |  | 0
Непредвидени разходи:
| ДДС 20%: |  |  | 0
| Всичко: |  |  | 0
 Съгласно легалната дефиниция на § 1, т. 15 от ДР на Наредба № 12/25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., „непредвидени разходи“, са разходи, възникнали в резултат на работи и/или обстоятелства, които не е могло да бъдат предвидени при първоначалното проектиране. Същите водят до увеличаване на количествата, заложени предварително в количествените сметки към проекта, и/или до нови строително-монтажни работи, за които са спазени условията за допустимост на разходите, предназначени за постигане на целите на проекта. Ново възникнали строително-монтажни работи, могат да са единствено в рамките на вида дейност, в която попада одобрения проект, съгласно подписания ДПФП и приложенията към него, в изпълнение на изискванията на ПРСР, съответно при спазване на условията за допустимост по Наредба № 12/25.07.2016 г. и по-специално, допустими за финансиране дейности по чл.4, т.3. „изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони” от Наредбата.
УЧАСТНИК:
…………………………..
(име, подпис, печат)