## Лист1
„Ремонтни дейности на помещения на трети етаж на сграда "Болница" - гр. Мадан, област Смолян, кв.83, УПИ VI- болница, за обособяване на Социален център за настаняване от семеен тип"
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Наименования вид на СМР | Ед.мярка | Количество | Ед.цена | Обща стойност
Стени и тавани
1 | Доставка и монтаж окачен таван от гипсокартон | м2 | 25.4 |  | 0
2 | Стъргане на боя от стени и тавани | м2 | 1164.2 |  | 0
3 | Изкърпване на вътрешна мазилка по стени | м2 | 287.08 |  | 0
4 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 1251.68 |  | 0
5 | Армирана тънка мазилка | м2 | 1251.68 |  | 0
6 | Шпакловане с готова смес при ремонти | м2 | 1251.68 |  | 0
7 | Ъглови профили за ръбовете под шпакловката | м | 767.3 |  | 0
8 | Боядисване на стени с цветен латекс двукратно | м2 | 962.78 |  | 0
9 | Боядисване на тавани с латекс двукратно | м2 | 288.9 |  | 0
10 | Блажна боя по первази на прозорци | м2 | 54.78 |  | 0
Под
1 | Демонтаж на подова настилка | м2 | 217.9 |  | 0
2 | Очукване на цокъл от мозайка по стени | м | 48 |  | 0
3 | Изравнителна замазка 2-4 см | м2 | 288.9 |  | 0
4 | Настилка на ламиниран паркет | м2 | 148.9 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на первази от PVC | м | 178.2 |  | 0
6 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 140 |  | 0
7 | Настилка от гранитогрес | м2 | 140 |  | 0
8 | Первази от гранитогрес 10 см | м | 128 |  | 0
9 | Преходни алум.лайсни | м | 16 |  | 0
Облицовки
1 | Очукване на фаянсови плочи | м2 | 65 |  | 0
2 | Изравнителна вароциментова мазилка | м2 | 65 |  | 0
3 | Грундиране с дълбокопроникващ грунд | м2 | 124 |  | 0
4 | Облицовка с фаянсови плочи | м2 | 124 |  | 0
Дограма
1 | Демонтаж на прозорец | бр | 26 |  | 0
2 | Демонтаж на врати | бр | 28 |  | 0
3 | Тухлена зидария 12 см | м2 | 42.5 |  | 0
4 | Разваляне на тухлена зидария | м2 | 4.625 |  | 0
5 | Машинно рязане и проширяване отвор за врати от двете страни | бр | 3 |  | 0
6 | Обшивка с GKI 9.5 канализационни тръби | м2 | 20 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на врата AL 0.70/2.00 | бр | 8 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на врата 0.90/2.00 | бр | 19 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на врата 1/2.00 | бр. | 5 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на двукрила врата AL 1.6/2.00 | бр. | 1 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на прозорец ПВЦ 275/340 | бр | 3 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на прозорец ПВЦ 275/165 | бр | 5 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на прозорец ПВЦ 265/165 | бр | 11 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на прозорец ПВЦ 235/165 врата 70/200 | бр | 1 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на ПВС прозорец с р/ри 0.60/0.90 | бр | 6 |  | 0
16 | Подпрозоречен перваз, външен, бял PVC - 20см | м | 59.8 |  | 0
ВиК
1 | Направа улей от 5/5 до 10/10 | м | 57 |  | 0
2 | Пробиване отвори до 10/10 | бр | 18 |  | 0
3 | Демонтаж казанчета | бр | 4 |  | 0
4 | Демонтаж водопроводни тръби | м | 32 |  | 0
5 | Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за топла и студена вода ф20/полагане и свързване | м | 160 |  | 0
6 | Смесителна батерия за мивка | бр | 15 |  | 0
7 | Смесителна батерия за душ- комплект | бр | 6 |  | 0
8 | Водомер | бр. | 1 |  | 0
9 | Демонтаж канализационни тръби ф110 | м | 10 |  | 0
10 | Демонтаж канализационни тръби ф50 | м | 20 |  | 0
11 | Сифони подови | бр | 7 |  | 0
12 | Демонтаж на всички видове умивалници | бр | 9 |  | 0
13 | Доставка и монтаж умивалници | бр | 14 |  | 0
14 | Басейн-умивален-кухненски двуогнезди | бр | 1 |  | 0
15 | Доставка и монтаж ПВЦ тръби ф110 | м | 21 |  | 0
16 | Доставка и монтаж ПВЦ тръби ф50 | м | 57 |  | 0
17 | Демонтаж на тоалетно клекало | бр | 4 |  | 0
18 | Доставка и монтаж тоалетно клекало с PVC промивна тръба, казанче и сифон | бр | 7 |  | 0
19 | Сифон за мивка | бр. | 15 |  | 0
Електромонтажни работи
1 | Проследяване и прозвъняване на кабели | бр | 94 |  | 0
2 | Направа улей от 5/5 до 10/10 | м | 260 |  | 0
3 | Д-ка и полагане на проводници под мазилка по тухлени стени 2х2,5 | м | 160 |  | 0
4 | Доставка и полагана кабел 2х4 | м | 100 |  | 0
5 | Доставка и полагана кабел 2х6 | м | 54 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на аварийно осветително тяло " Ехit" | бр | 5 |  | 0
7 | Демонтаж на ключове и контакти | бр | 65 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии | бр | 36 |  | 0
9 | Конактен излаз под мазилка ПВ до 6 м | бр | 49 |  | 0
10 | Лампен излаз под мазилка ПВ до 6 м | бр | 59 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на ел.ключове | бр | 59 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на ел.контакти | бр | 49 |  | 0
13 | Демонтаж на осветителни тела | бр | 35 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на LED панел 600 х 600, 45W, 4000K | бр. | 26 |  | 0
15 | Доставка и монтаж осветително тяло за баня 1хЕ14 IP44 | бр. | 14 |  | 0
16 | Доставка и монтаж аплик за умивалник/огледало 2х40 IP24 | бр. | 12 |  | 0
17 | Доставка и монтаж /аплик/ плафониер 1х36 | бр. | 22 |  | 0
18 | Свързване на проводници до 4 мм2 | бр. | 110 |  | 0
19 | Доставка Главно разпределително ел.табло /комплект | бр. | 1 |  | 0
20 | Монтаж Главно разпределително ел.табло | бр. | 1 |  | 0
21 | Доставка ТЕ-1 /комплект | бр. | 1 |  | 0
22 | Монтаж ТЕ-1 | бр. | 1 |  | 0
Сигнално повиквателна система
1 | Доставка и монтаж на пулт, който при активиране на бутон от някоя от стаите, на екрана на пулта да се изписват номера на стаята и леглото, от което е постъпило повикването, както и общия брой на постъпилите повиквания. Едновременно с това да се чува специфичен звуков сигнал. | бр. | 1 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на бутон - легло. Използва се за изпращане на повикване от леглото в стаята до пулта. Задействането на бутона да става с дръпване на въженце, при което към пулта се изпраща повиквателен сигнал. Бутонът да има светлинен индикатор. | бр. | 19 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на лампа - стая. Монтира се над вратата на всяка стая в коридора. Да има светлинен индикатор за сигнализация | бр. | 11 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на захранващ блок | бр. | 1 |  | 0
5 | Направа улей от 5/5 до 10/10 | м | 270 |  | 0
6 | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ø13 мм | м | 270 |  | 0
7 | Доставка и полагане на кабел, тип ПВА1 0,75 мм | м | 270 |  | 0
Измервания и протоколи
1 | Протокол от проведени контролни измервания и оценка на съответствие на съпротивлението на електрическа изолация | бр. | 1 |  | 0
2 | Контролни измервания за стойността на импеданса на контур "фаза - защитен проводник" и оценка на ефективността на защитната мярна | бр. | 1 |  | 0
Отоплителна инсталация
1 | Демонтиране тръби в сгради 3/4'' | м | 177.4 |  | 0
2 | Демонтаж на чугунени радиатори до 30 прешлена | бр | 26 |  | 0
Други дейности
1 | Ръчно пренасяне и товарене на стр.отпадъци | м3 | 25 |  | 0
2 | Извозване на стр.отпадъци на 6 км. | м3 | 25 |  | 0
общо: |  |  |  |  | 0
ДДС 20%: |  |  |  |  | 0
Всичко: |  |  |  |  | 0
Участник: