## Прил. 1
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЗАКРИТА МИННА ИЗРАБОТКА В ПОДЗЕМЕН МИНЕН МУЗЕЙ „СПОЛУКА” В ГРАД МАДАН“.
№ | Видове работи | М-ка | К-во | Ед. Цена, лв | Обща ст-ст, лв без ДДС
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | Изземване на минна маса при прокарване на изработка със сечение 6,8 м2 | м | 17 |  | 0
2 | Изземване на минна маса при прокарване на изработка със сечение 10,2 м2 | м | 25 |  | 0
3 | Ръчно натоварване на минна маса във вагонетка, вкл.транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо и оформянето му | м3 | 380.8 |  | 0
4 | Монтаж на анкери с дължина 1,5м | Бр | 85 |  | 0
5 | Полагане на торкрет-бетон 2 сл Х2,5см | м2 | 636 |  | 0
6 | Поставяне на дървени рамки в камера, вкл.изработка, доставка, обшивка, блокаж и всички свързани с това разходи | Бр | 10 |  | 0
7 | Направа на единичен релсов път по дължина на изработката | м | 166 |  | 0
8 | Монтаж на метални арки, вкл.изработка, доставка, обшивка, блокаж и всички свързани с това разходи | Бр | 16 |  | 0
9 | Покриване на канавка със стоманобетонови плочи | м2 | 58 |  | 0
10 | Направа на бетонова облицовка в галерия 2,1м3/м | м3 | 40.5 |  | 0
11 | Изграждане на пожароизвестителна инсталация вкл. всички свързани с това разходи. | Бр | 1 |  | 0
12 | Вентилационен ръкав | Бр | 1 |  | 0
13 | Доставка на табло «РТмина», IP 54, по схема | Бр | 1 |  | 0
14 | Монтаж на табло «РТмина» на стена | Бр | 1 |  | 0
15 | Доставка и полагане на кабел СВТн 5х35 мм2 открито на скоби | м | 120 |  | 0
16 | Доставка и полагане на кабел СВТн 5х25 мм2 открито на скоби | м | 115 |  | 0
17 | Доставка и полагане на кабел СВТн 5х16 мм2 открито на скоби | м | 145 |  | 0
18 | Доставка и полагане на кабел СВТн 4х2,5 мм2 открито на скоби | м | 145 |  | 0
19 | Доставка и полагане на кабел СВТн 3х2,5 мм2 открито на скоби | м | 460 |  | 0
20 | Суха разделка на кабел 35 мм2 и свързване към съоръжение | бр. | 10 |  | 0
21 | Суха разделка на кабел 25 мм2 и свързване към съоръжение | бр. | 10 |  | 0
22 | Суха разделка на кабел 16 мм2 и свързване към съоръжение | бр. | 10 |  | 0
23 | Суха разделка на кабел 2,5 мм2 и свързване към съоръжение | бр. | 192 |  | 0
24 | Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 20W/1700 Lm; 3000K; CRI≥70; светоразпр. крива - C0/C90-33,4/33,4; ІР66 – клас II на защита срещу поражения от електрически ток. | бр. | 37 |  | 0
25 | Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 107W/3000K; CRI≥70; ефективност 113 lm/W; прожекторно св.крива - C0/C90-39,9/26,2; ІР66 – клас II на защита срещу поражения от електрически ток. | бр. | 2 |  | 0
26 | Доставка и монтаж на осв.тяло за евакуационно осветление с надпис «ЕХІТ» LED 8W, с вградена АБ, ІР66. Пожаробезопасност по IEC 60695-2-10, изпитване на 850°С. Видимост на знака от разстояние, съответстващо на стандарт EN 1838: 24м. | бр. | 4 |  | 0
27 | Доставка и монтаж на осв.тяло за евакуационно осветление с пиктограма, LED 8W, с вградена АБ, ІР66. Пожаробезопасност по IEC 60695-2-10, изпитване на 850°С. Видимост на знака от разстояние, съответстващо на стандарт EN 1838: 24м | бр. | 23 |  | 0
28 | Доставка и монтаж на бутон «пуск/стоп», ІР54, за открит монтаж | бр. | 1 |  | 0
29 | Доставка и монтаж на индустриален щепсели тип PratiKa или еквивалентен, 16А – ІР67, за открит монтаж | бр. | 1 |  | 0
30 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии, за открит монтаж, ІР66 | бр. | 66 |  | 0
31 | Прозвъняване на т.к. | бр. | 6 |  | 0
32 | Полагане на поцинкована стоманена шина 40/4 открито по стена | м | 2 |  | 0
33 | Свързване на елементи към заземит.шина | бр. | 12 |  | 0
34 | Полагане на стоманена шина 40/4 в терен | м | 3 |  | 0
35 | Направа на ревизионна клемна кутия | бр. | 1 |  | 0
36 | Забиване на колове 63/63/6 – 2бр.х 2,5м | компл. | 1 |  | 0
37 | Забиване на колове 40/40/4 – 1бр.х 0,6м | бр. | 11 |  | 0
38 | Измерване на съпротивленето на точките от заземителната инсталация | бр. | 12 |  | 0
ОБЩО ЛЕВА БЕЗ ДДС: |  |  |  |  | 0
ДДС 20% |  |  |  |  | 0
ВСИЧКО ЛЕВА С ДДС: |  |  |  |  | 0
Подпис:
Наименование на участника:
Дата: