## Прил. 1
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: „РЕМОНТ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПЕЩЕРА „ШАРЕНКА” НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН“.
Строително монтажни работи
Поз. № | Наименование | Мярка | Коли-чество | Ед.цена, лв. без ДДС | Обща стойност, лв. без ДДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Изземване на минна маса при прокарване на изработка | м3 | 61.5 |  | 0
2 | Ръчно натоварване на минна маса във вагонетка, вкл.транспортиране на определено разстояние, разстоварване на депо и оформянето му. | м3 | 61.5 |  | 0
3 | Монтаж на анкери с дължина 1,5м | бр. | 56 |  | 0
4 | Полагане на торкрет-бетон 2 сл Х2,5см | м2 | 97 |  | 0
5 | Поставяне на дървени рамки, вкл.изработка, доставка, обшивка, блокаж и всички свързани с това разходи | бр. | 10 |  | 0
6 | Изготвяне и монтаж на метална конструкция за табло ТНН | бр. | 1 |  | 0
7 | Доставка на табло ТНН по схема | бр. | 1 |  | 0
8 | Монтаж на табло ТНН на метална конструкция | бр. | 1 |  | 0
9 | Доставка и полагане на кабел СВТн 2х4 мм2 открито на скоби | м | 10 |  | 0
10 | Доставка и полагане на кабел СВТн 3х25 мм2 открито на скоби | м | 110 |  | 0
11 | Доставка и полагане на кабел СВТн 3х16 мм2 открито на скоби | м | 90 |  | 0
12 | Доставка и полагане на кабел СВТн 4х6 мм2 открито на скоби | м | 110 |  | 0
13 | Суха разделка на кабел 25 мм2 и свързване към съоръжение | бр. | 174 |  | 0
14 | Суха разделка на кабел 16 мм2 и свързване към съоръжение | бр. | 36 |  | 0
15 | Суха разделка на кабел 6 мм2 и свързване към съоръжение | бр. | 128 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 3000K; 29W; CRI≥70; ефективност 94lm/W; прожекторно св.крива - C0/C90-35,6/24,2; ІР66 | бр. | 29 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на осв.тяло с LED 3000K; 107W; CRI≥70; ефективност 113lm/W; прожекторно св.крива - C0/C90-39,9/26,2; ІР66 | бр. | 6 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на осв.тяло за евакуационно осветление с LED 8W, с вградена АБ. Пожаробезопасност по IEC 60695-2-10, изпитване на 850°С. Видимост на знака от разстояние, съответстващо на стандарт EN 1838: 24 метра | бр. | 16 |  | 0
19 | Доставка и монтаж на ключове обикновени противовлажни за открит монтаж | бр. | 2 |  | 0
20 | Доставка и монтаж на индустриален щепсел тип PratiKa или еквивалентни, 16А – ІР67, за открит монтаж | бр. | 1 |  | 0
21 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии, за открит монтаж, ІР66 | бр. | 54 |  | 0
22 | Прозвъняване на т.к. | бр. | 3 |  | 0
23 | Полагане на поцинкована стоманена шина 40/4 открито по стена | м | 3 |  | 0
24 | Свързване на елементи към заземит.шина | бр. | 2 |  | 0
25 | Полагане на стоманена шина 40/4 в терен | м | 3 |  | 0
26 | Направа на ревизионна клемна кутия | бр. | 1 |  | 0
27 | Забиване на колове 63/63/6 – 3бр.х 2,5м | компл. | 1 |  | 0
28 | Измерване на съпротивленето на точките от заземителната инсталация | бр. | 1 |  | 0
ОБЩО ЛЕВА БЕЗ ДДС: |  |  |  |  | 0
ДДС 20% |  |  |  |  | 0
ВСИЧКО ЛЕВА С ДДС: |  |  |  |  | 0
Подпис:
Наименование на участника:
Дата: